.

Теплоснабжение.

- РКУПП «Березинское ЖКХ» имеет на своем балансе 15 котельных, 9 –  из которых отапливают жилищный фонд г. Березино, также предприятия и учреждения, а 6 котельные – школы в Березинском районе (в д. Капланцы, д. Богушевичи, д. Гореничи, д. Поплавы, д. Дмитровичи, д. В. Гора).

- Котельная ПМС была принята на баланс РКУПП «Березинское ЖКХ» в декабре 1999года.

- В 2008 году предприятием принята на баланс котельная больницы, которая была модернизирована в 2008 год.

- В 2010 года были оформлены документы о передаче на баланс предприятия 3 котельных в сельских населенных пунктах, 1 котельную (д. Селибы) списали в 2016 году, так же на баланс предприятия от отдела образования, спорта и туризма Березинского района Решением Березинского РИК №1151 от 22.08.2016 г. была передана 1 котельная в сельской местности (д. Богушевичи) и №1318 от          02.10.2017 года 4 котельные –  1 в г. Березино (д./ сад №1) и 3 в сельской местности (д. Поплавы, д. Дмитровичи, д. В. Гора).

- В 2013 году был построен и введен в эксплуатацию Энергоисточник на МВТ, Центральная котельная с того времени находится в резерве.

- В настоящее время горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора решается за счет индивидуальных электрических водаподогревателей, которыми обеспечено порядка 75 % жилищного фонда. Существующие системы централизованного горячего водоснабжения не функционируют почти во всех многоквартирных домах, кроме 7 домов в которых был выполнен капитальный ремонт и реконструкция систем ГВС, а также построен и введён в эксплуатацию один новый жилой дом с системой ГВС.

- Общее количество работающих на участке теплоснабжения составляет       111 работников, из которых 11 чел. – ИТР,.

- Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), находящихся на балансе предприятия, – 43,44 км., в том числе Пи-трубы – 25,76 км, со сроком эксплуатации от 15 до 30 лет – 12,06 км., свыше 30 лет – 5,8км.

| Характеристика котельных РКУПП "Березинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная/объект | Адрес котельной | Марка котла | Общая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Центральная | г. Березино, ул. Победы | ДЕ-16/14 ГМ | 28 | 14,87 |
| 2 | ПМС | г. Березно, ул. М. Романович | КВРМ-2 | 3,44 | 3,62 |
| 3 | Баня | г. Березино, пер. Ленинский | Минск-1 | 1,6 | 1,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Д/С№5 | г. Березино, ул.Мультана,94 | КОТВ-95-1 | 0,2 | 0,25 |
| 5 | РТМО | г. Березино, ул. М. Романович | КВРМ-2 | 1,72 | 1,906 |
|  |  |  | КВРМ-1 | 0,86 |  |
| 6 | Гл. Ток | д. Гл. Ток | ТЭМ-100 | 0,163 | 0,12 |
| 7 | д. Гореничи | д. Гореничи | КОТВ-95-1 | 0,2 | 0,184 |
| 8 | д. Капланцы | д. Капланцы | КОТВ-95-1 | 0,2 | 0,184 |
| 9 | СШ№2 | г. Березино, ул. Октябрьская | Минск-1 | 0,76 | 0,35 |
| 10 | Котельная на МВТ | г. Березино, пер. Промышленный | СН-550 | 10,75 | 14,87 |
|  |  |  | СН-700 |  |  |
| 11 | д. Богушевичи | д. Богушевичи | Минск-1 | 0,62 | 0,14 |
| 12 | д. Поплавы | д. Поплавы | Минск-1 | 0,46 | 0,14 |
| 13 | д/с№1 | г. Березино, ул. Красина | Минск-1 | 0,51 | 0,1 |
|  |  |  | КВТ-0,28 |  |  |
| 14 | д. Дмитровичи | д. Дмитровичи | КВТ-0,5Т | 1 | 0,2 |
| 15 | д. В. Гора | д. В. Гора | Универсал | 0,39 | 0,1 |
|  |  |  | Минск-1 |  |  |